## Лист1
Наименование | Заводской номер | Рег номер эталона | Пределы измерения | Дата поверки | Свидетельство
Калибраторы многофункциональные, ЭЛМЕТРО-Паскаль-03-0,005 | 0050 | 73828.19.3Р.00156430 | в режиме измерения постоянного электрического напряжения | 10.01.2023 до 09.01.2024 | С-ВЯ/10-01-2023/214582952 | Эталон 3-го разряда
Калибраторы многофункциональные, ЭЛМЕТРО-Паскаль-03-0,005 | 0050 | 73828.19.1Р.00156416 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 10.01.2023 до 09.01.2024 | С-ВЯ/10-01-2023/214582951 | Эталон 1-го разряда
Преобразователи давления эталонные, 160KР-0,02-Т35 | 3124 | 77090.19.2Р.00761953 | (-100)- +160 кПа |  | С-ВЯ/10-01-2023/214711383 | Эталон 2-го разряда
Преобразователи давления эталонные, 1МА-0,02-Т35 | 3130 | 77090.19.2Р.00761952 | 0 - 1000 кПа (абс.) |  | С-ВЯ/10-01-2023/214711380 | Эталон 2-го разряда
Преобразователи давления эталонные, 1М-0,01-Т35 | 3127 | 77090.19.1Р.00761951 | 0-1000 кПа |  | С-ВЯ/10-01-2023/214711376 | Эталон 1-го разряда
Преобразователи давления эталонные, 7М-0,02-Т35 | 3110 | 77090.19.2Р.00761950 | 0-7000 кПа |  | С-ВЯ/10-01-2023/214711371 | Эталон 2-го разряда
Преобразователи давления эталонные, 60М-0,02-Т35 | 3104 | 77090.19.2Р.00761949 | 0-60 МПа |  | С-ВЯ/10-01-2023/214711368 | Эталон 2-го разряда
Калибраторы температуры, КТ-5.1 | 120 | 65779.16.3Р.00169308 | в диапазоне температур от 0 °С до 160 °С | 14.12.2022 до 13.12.2023 | С-ВЯ/14-12-2022/208412640 | Эталон 3-го разряда
|  | 65779.16.2Р.00169313 | в диапазоне температур от минус 50 °С до 0 °С | 14.12.2022 до 13.12.2023 | С-ВЯ/14-12-2022/208412639 | Эталон 2-го разряда
|  | 65779.16.4Р.00169310 | 0,1 - 100 - 1500 Ом | 14.12.2022 до 13.12.2023 | С-ВЯ/14-12-2022/209398380 | Эталон 4-го разряда
|  | 65779.16.3Р.00169312 | (-300) - 300 мВ | 14.12.2022 до 13.12.2023 | С-ВЯ/14-12-2022/209398379 | Эталон 3-го разряда
|  | 65779.16.2Р.00169309 | (-30) - +30 мА | 14.12.2022 до 13.12.2023 | С-ВЯ/14-12-2022/209398394 | Эталон 2-го разряда
Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности Р20Н2К | 7416 | 46391-11/7416 | 0 - 20 м | 13.12.2022 до 12.12.2023 | С-ВЯ/13-12-2022/208004465 | СИ
Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2Г | 7417 | 55464-13/7417 | 0 - 30 м ( с грузом) | 05.12.2022 до 04.12.2023 | С-ВЯ/05-12-2022/205729810 | СИ
ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | 234-0703 | 56318.14.4Р.00434070 | в режиме измерения и воспроизведения электрического сопротивления | 10.09.2021 до 09.09.2023 | С-ВЯ/10-09-2021/96049326 | Эталон 4-го разряда
|  | 56318.14.3Р.00434071 | в режиме измерения и воспроизведения постоянного электрического напряжения | 10.09.2021 до 09.09.2023 | С-ВЯ/10-09-2021/96049327 | Эталон 3-го разряда
|  | 56318.14.1Р.00434069 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 10.09.2021 до 09.09.2023 | С-ВЯ/10-09-2021/96049325 | Эталон 1-го разряда
ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | 234-0663 | 56318.14.4Р.00615324 | в режиме измерения и воспроизведения электрического сопротивления | 24.06.2022 до 23.06.2024 | С-ВСП/24-06-2022/166177717 | Эталон 4-го разряда
|  | 56318.14.3Р.00615325 | в режиме измерения и воспроизведения постоянного электрического напряжения | 24.06.2022 до 23.06.2024 | С-ВСП/24-06-2022/166177979 | Эталон 3-го разряда
|  | 56318.14.1Р.00615323 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 24.06.2022 до 23.06.2024 | С-ВСП/24-06-2022/166178014 | Эталон 1-го разряда