## МС (Внутри ОА)
| Наименование | Заводской номер | Рег номер эталона | Пределы измерения | Дата поверки | Свидетельство
| Калибраторы многофункциональные, ЭЛМЕТРО-Паскаль-03-0,005 | 0050 | 73828.19.3Р.01021102 | в режиме измерения постоянного электрического напряжения | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402190261 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402190261
|  |  | 73828.19.1Р.00156416 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402190260 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402190260
| Преобразователи давления эталонные, 160KР-0,02-Т35 | 3124 | 77090.19.2Р.00761953 | (-100)- +160 кПа | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402123270 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402123270
| Преобразователи давления эталонные, 1МА-0,02-Т35 | 3130 | 77090.19.2Р.00761952 | 0 - 1000 кПа (абс.) | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402123268 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402123268
| Преобразователи давления эталонные, 1М-0,01-Т35 | 3127 | 77090.19.1Р.00761951 | 0-1000 кПа | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402123271 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402123271
| Преобразователи давления эталонные, 7М-0,02-Т35 | 3110 | 77090.19.2Р.00761950 | 0-7000 кПа | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402123272 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402123272
| Преобразователи давления эталонные, 60М-0,02-Т35 | 3104 | 77090.19.2Р.00761949 | 0-60 МПа | 15.01.2025 до 14.01.2026 | С-ВЯ/15-01-2025/402123273 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-402123273
| Калибраторы многофункциональные, ЭЛМЕТРО-Паскаль-03-0,005 | 0414 | 73828.19.3Р.01262789 | в режиме измерения постоянного электрического напряжения | 04.03.2025 до 03.03.2026 | С-ГА/04-03-2025/415504034 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262789 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-415503334
|  |  | 73828.19.1Р.01262800 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 04.03.2025 до 03.03.2026 | С-ГА/04-03-2025/415504031 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262800 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-415504031
| Преобразователи давления эталонные, 160KР-0,02-Т35 | 4233 | 77090.19.2Р.01262802 | (-100)- +160 кПа | 06.03.2025 до 05.03.2026 | С-ГА/06-03-2025/415504148 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262802
| Преобразователи давления эталонные, 1МА-0,02-Т35 | 4236 | 77090.19.2Р.01262793 | 0 - 1000 кПа (абс.) | 06.03.2025 до 05.03.2026 | С-ГА/06-03-2025/415503641 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262793 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-415503641
| Преобразователи давления эталонные, 1М-0,01-Т35 | 4234 | 77090.19.2Р.01262797 | 0-1000 кПа | 06.03.2025 до 05.03.2026 | С-ГА/06-03-2025/415503918 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262797 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-415503918
| Преобразователи давления эталонные, 7М-0,02-Т35 | 4235 | 77090.19.2Р.01262798 | 0-7000 кПа | 06.03.2025 до 05.03.2026 | С-ГА/06-03-2025/415503932 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262798 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-415503932
| Преобразователи давления эталонные, 60М-0,02-Т35 | 4237 | 77090.19.2Р.01262799 | 0-60 МПа | 06.03.2025 до 05.03.2026 | С-ГА/06-03-2025/415504008 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1262799 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-415504008
| Калибратор многофункциональный ЭЛМЕТРО-Вольта | 00972 | 46388.11.3Р.01253501 | напряжение | 13.02.2025 до 12.02.2027 | С-ГА/13-02-2025/410482454 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1253501 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-410482454
|  |  | 46388.11.4Р.01253496 | 0-400 Ом 0,4-2 кОм | 13.02.2025 до 12.02.2027 | С-ГА/13-02-2025/410482447 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1253496 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-410482447
|  |  | 46388.11.2Р.01253479 | 0-24мА | 13.02.2025 до 12.02.2027 | С-ГА/13-02-2025/410482316 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1253479 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-410482316
| Калибраторы температуры, КТ-5.1 | 120 | 65779.16.3Р.01236513 | в диапазоне температур от 0 °С до 160 °С | 26.12.2024 до 25.12.2025 | С-ВЯ/26-12-2024/400729988 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-400729988
|  |  | 65779.16.3Р.01236512 | в диапазоне температур от минус 50 °С до 0 °С | 26.12.2024 до 25.12.2025 | С-ВЯ/26-12-2024/400729987 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-400729987
|  |  | 65779.16.4Р.00169310 | 0,1 - 100 - 1500 Ом | 26.12.2024 до 25.12.2025 | С-ВЯ/26-12-2024/401323955 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-401323955
|  |  | 65779.16.3Р.01021101 | (-300) - 300 мВ | 26.12.2024 до 25.12.2025 | С-ВЯ/26-12-2024/401323957 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-401323957
|  |  | 65779.16.2Р.00169309 | (-30) - +30 мА | 26.12.2024 до 25.12.2025 | С-ВЯ/26-12-2024/401323956 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-401323956
| Калибраторы температуры, КТ-3 | 335 | 50907.12.3Р.01326758 | 300 °С - 1100 °С | 15.07.2025 до 14.07.2026 | С-ВСА/15-07-2025/447785807 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-447785807
| Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-9-2 | 3607 | 32777.06.2Р.01329349 | (-)200 °С - 0 °С | 17.07.2025 до 16.07.2026 | С-ВСП/17-07-2025/449452785 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-449452785
|  |  | 32777.06.2Р.01329350 | 0 °С - 450 °С | 17.07.2025 до 16.07.2026 | С-ВСП/17-07-2025/449452786 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-449452786
| Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные | 080 | 83756.21.2Р.01337097 | 300 °С - 1200 °С | 07.08.2025 до 6.08.2026 | С-ВСП/07-08-2025/454044085 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-454044085
| Мультиметр многоканальный прецизионный | 640 | 47848.11.4Р.00782840 | в режиме измерения электрического сопротивления постоянного и переменного тока | 04.08.2025 до 03.08.2026 | С-БН/04-08-2025/452377041 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-452377041
|  |  | 47848.11.1Р.00782798 | в режиме измерения силы постоянного электрического тока | 04.08.2025 до 03.08.2026 | С-БН/04-08-2025/452377043 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-452377043
|  |  | 47848.11.3Р.01335292 | в режиме постоянного электричекого напряжения и ЭДС | 04.08.2025 до 03.08.2026 | С-БН/04-08-2025/452377042 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-452377042
|  |  | 47848-11 |  | 04.08.2025 до 03.08.2026 | С-БН/04-08-2025/452377039 | СИ | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-452377039
| Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности Р20Н2К | 7416 | 46391-11/7416 | 0 - 20 м | 10.01.2025 до 09.01.2026 | С-ВЯ/10-01-2025/401799277 | СИ | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-401799277
| Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2К | 20286 | 60606.15.2Р.01255669 | 0 - 30 м (с кольцом) | 21.02.2025 до 20.02.226 | С-ВЯ/21-02-2025/411403960 | Эталон 2 разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-411403960
янв | Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2К | 20286 | 60606-15 | 0 - 30 м (с кольцом) | 20.02.2025 до 19.02.2026 | С-ВЯ/20-02-2025/411098837 | СИ | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-411098837
янв | Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2Г | 21759 | 60606.15.2Р.01264187 | 0 - 30 м (с грузом) | 12.03.2025 до 11.03.2026 | С-ВЯ/12-03-2025/416274385 | Эталон 2 разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-416274385
| Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2Г | 21753 | 60606.15.2Р.01304813 | 0-30м (с грузом) | 02.06.2025 до 01.06.2026 | С-ВЯ/02-06-2025/436850072 | Эталон 2 разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-436850072
| Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2Г | 21758 | 60606.15.2Р.01304812 | 0 - 30 м (с грузом) | 02.06.2025 до 01.06.2026 | С-ВЯ/02-06-2025/436850069 | Эталон 2 разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-436850069
| Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2К | 19279 | 60606.15.2Р.01305696 | 0 - 30 м (с кольцом) | 03.06.2025 до 02.06.2026 | С-ВЯ/03-06-2025/437206580 | Эталон 2 разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-437206580
| ИКСУ-260 | 10318507 | 35062.07.4Р.01221027 | 0,01 до 320 Ом | 10.12.2024 до 09.12.2026 | С-ВСП/10-12-2024/394097228 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1221027 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-394097228
|  |  | 35062.07.3Р.01221026 | (-)10 до (+)100 мВ | 10.12.2024 до 09.12.2026 | С-ВСП/10-12-2024/394097224 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1221026 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-394097224
|  |  | 35062.07.1Р.01221028 | от 0 до 25 мА | 10.12.2024 до 09.12.2026 | С-ВСП/10-12-2024/394097231 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1221028 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-394097231
| Лента измерительная эталонная 3 разряда | 4300 | 3.7.АУО.0001.2024 |  | 21.05.2025 до 20.05.2026 | РТ-АЭТ-728-445-2025 | Эталон 3-го разряда
| Частотомер электронно-счетный АКИП-5108/3 | 2303080312 | 78953.20.4Р.01111580 |  | 03.06.2024 до 02.06.2025 | С-ВЯ/03-06-2024/343845322 | эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-343845322
| УПВА | 006 | 20103.00.2Р.01026392 | в режиме измерения силы постоянного электрического тока | 19.12.2024 до 18.12.2025 | С-ВЯ/19-12-2024/397249295 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-397249295
|  |  | 20103.00.5Р.01026391 | в режиме измерения времени и частоты | 19.12.2024 до 18.12.2025 | С-ВЯ/19-12-2024/397249296 | Эталон 5 разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-397249296
|  |  | 20103-00 |  | 19.12.2024 до 18.12.2025 | С-ВЯ/19-12-2024/397249366 | СИ | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-397249366
| Набор гирь ГО-ПН-1 мг-1 кг класса точности Е2 | 1ПИ | 68887.17.1Р.01315863 |  | 24.06.2025 до 23.06.2026 | С-ВЯ/24-06-2025/442113288 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-442113288

## Лист1 (2)
Наименование | Заводской номер | Рег номер эталона | Пределы измерения | Дата поверки | Свидетельство
Трубопоршневая установка | 18 | 17629.98.1Р.01069680 |  | 01.04.2025 до 31.03.2027 | С-ВЯ/01-04-2025/423588177 | Эталон 1 р | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-423588177
Трубопоршневая установка | 71 | 23520.02.1Р.00945641 |  | 07.04.2025 до 06.04.2027 | С-ВЯ/07-04-2025/423588352 | Эталон 1 р | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-423588352
Установка поверочная | 295 | 47441.11.1Р.01307826 | 0,56-560 м3/ч | 05.06.2025 до 04.06.2027 | С-ВЯ/05-06-2025/438355335 | Эталон 1 р | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-438355335
Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э | 870341 | 69551.17.3Р.01284105 | минус 50 до 0 °С | 16.04.2025 до 15.04.2026 | С-ВЯ/16-04-2025/425929407
|  | 69551.17.3Р.01284106 | 0-200 ° | 16.04.2025 до 15.04.2026 | С-ВЯ/16-04-2025/425929408 | Эталон 3 р | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1284105 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1284106 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-425929407 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-425929408
Термометр лабораторный электронный LTA/Б-Э | 870342 | 69551.17.3Р.01294136 | минус 50 до 0 °С | 12.05.2025 до 11.05.2026 | С-ГХТ/12-05-2025/431478771 |  | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1294136 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-431478771
|  | 69551.17.3Р.01294137 | 0-200 ° | 12.05.2025 до 11.05.2026 | С-ГХТ/12-05-2025/431478769 | Эталон 3 р | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/1294137 | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-431478769
Весы-компараторы | 31611851 | 38958.08.5Р.01303204 |  | 27.05.2025 до 26.05.2026 | С-ВЯ/27-05-2025/435427949 | Эталон 5 р | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-435427949
ИВТМ-7 М 5-Д | 83243 | 71394-18 | (-20 – 60) ºС | 22.05.2025 до 21.05.2026 | С-ВЯ/22-05-2025/436102986 |  | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-436102986
(0 – 99) %
(840-1060) гПа
ИВТМ-7 М 5-Д | 96319 | 71394-18 | (-20 – 60) ºС | 02.06.2025 до 01.06.2026 | С-ВСА/02-06-2025/436974157 |  | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-436974157
(0 – 99) %
(840-1060) гПа
ИВТМ-7 М 5-Д | 96320 | 71394-18 | (-20 – 60) ºС | 02.06.2025 до 01.06.2026 | С-ВСА/02-06-2025/436974158 |  | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-436974158
(0 – 99) %
(840-1060) гПа
ИВТМ-7 М 5-Д | 96361 | 71394-18 | (-20 – 60) ºС | 02.06.2025 до 01.06.2026 | С-ВСА/02-06-2025/436974199 |  | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-436974199
(0 – 99) %
(840-1060) гПа