## Лист1
Наименование | Заводской номер | Рег номер эталона | Пределы измерения | Дата поверки | Свидетельство
Калибраторы многофункциональные, ЭЛМЕТРО-Паскаль-03-0,005 | 0050 | 73828.19.3Р.01021102 | в режиме измерения постоянного электрического напряжения | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305125032 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305125032
|  | 73828.19.1Р.00156416 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305125031 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305125031
Преобразователи давления эталонные, 160KР-0,02-Т35 | 3124 | 77090.19.2Р.00761953 | (-100)- +160 кПа | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103832 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103832
Преобразователи давления эталонные, 1МА-0,02-Т35 | 3130 | 77090.19.2Р.00761952 | 0 - 1000 кПа (абс.) | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103826 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103826
Преобразователи давления эталонные, 1М-0,01-Т35 | 3127 | 77090.19.1Р.00761951 | 0-1000 кПа | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103828 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103828
Преобразователи давления эталонные, 7М-0,02-Т35 | 3110 | 77090.19.2Р.00761950 | 0-7000 кПа | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103829 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103829
Преобразователи давления эталонные, 60М-0,02-Т35 | 3104 | 77090.19.2Р.00761949 | 0-60 МПа | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103825 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103825
Калибраторы температуры, КТ-5.1 | 120 | 65779.16.3Р.01020991 | в диапазоне температур от 0 °С до 160 °С | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103831 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103831
|  | 65779.16.3Р.01020990 | в диапазоне температур от минус 50 °С до 0 °С | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305103830 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305103830
|  | 65779.16.4Р.00169310 | 0,1 - 100 - 1500 Ом | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305125028 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305125028
|  | 65779.16.3Р.01021101 | (-300) - 300 мВ | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305125030 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305125030
|  | 65779.16.2Р.00169309 | (-30) - +30 мА | 28.12.2023 до 27.12.2024 | С-ВЯ/28-12-2023/305125029 | Эталон 2-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-305125029
Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности Р20Н2К | 7416 | 46391-11/7416 | 0 - 20 м | 25.12.2023 до 24.12.2024 | С-ВЯ/25-12-2023/304378473 | СИ
Рулетки измерительные металлические 2-го класса точности, Р30Н2Г | 7417 | 55464-13/7417 | 0 - 30 м ( с грузом) | 13.12.2023 до 12.12.2024 | С-ВЯ/13-12-2023/301575846 | СИ
ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | 234-0703 | 56318.14.4Р.00434070 | в режиме измерения и воспроизведения электрического сопротивления | 06.10.2023 до 05.10.2025 | С-ВЯ/06-10-2023/274794674 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/434070
|  | 56318.14.3Р.00958637 | в режиме измерения и воспроизведения постоянного электрического напряжения | 06.10.2023 до 05.10.2025 | С-ВЯ/06-10-2023/284794675 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/958637
|  | 56318.14.1Р.00434069 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 06.10.2023 до 05.10.2025 | С-ВЯ/06-10-2023/284794673 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/434069
ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 | 234-0663 | 56318.14.4Р.00615324 | в режиме измерения и воспроизведения электрического сопротивления | 24.06.2022 до 23.06.2024 | С-ВСП/24-06-2022/166177717 | Эталон 4-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/615324
|  | 56318.14.3Р.00615325 | в режиме измерения и воспроизведения постоянного электрического напряжения | 24.06.2022 до 23.06.2024 | С-ВСП/24-06-2022/166177979 | Эталон 3-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/615325
|  | 56318.14.1Р.00615323 | в режиме измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока | 24.06.2022 до 23.06.2024 | С-ВСП/24-06-2022/166178014 | Эталон 1-го разряда | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons/615323